## 광고회관 시설자재 (25년)
2025년 한국광고문화회관 시설자재 규격서
순번 | 구분 | 품명 | 규격 | 제조사 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
1 | 기계 | 고압용수량계(품명:SSW25A-B) | 25mm, 유량범위:1 ~ 5, B형 | 디에스워터 | EA | 2
2 | 기계 | 공조기 온도센서 | VF00-3B65NW | 하니웰 | EA | 10
3 | 기계 | 구형 수도꼭지 커플링 | 수전 연결 아답터 | 와이넷 | EA | 2
4 | 기계 | 마대 | 120Kg | 혜인 | PK | 2
5 | 기계 | 마대 | 50Kg | 혜인 | PK | 2
6 | 기계 | 멀티조인트 | 동관용,보수용,50A,S | 명인코리아 | EA | 10
7 | 기계 | 멀티조인트 | 동관용,보수용,50A,L | 명인코리아 | EA | 8
8 | 기계 | 멀티조인트 | 동관용,보수용,40A,S | 명인코리아 | EA | 10
9 | 기계 | 멀티조인트 | 강관,보수,고온스팀용,125A,S | 명인코리아 | EA | 5
10 | 기계 | 메인PCB | FC100-8 | 대림통상 | EA | 4
11 | 기계 | 목재용 컷쏘날 | B-31859 | 마끼다 | PK | 3
12 | 기계 | 미니 사다리 안전 지지대 | 사이즈:미니 | 온오프안전 | EA | 1
13 | 기계 | 백나사 엘보 15A | 15A | MK | EA | 10
14 | 기계 | 산업용수량계 (DYW DN40-B) | 40mm, 유량범위:3 ~ 15, B형 | 동양계기교역 | EA | 2
15 | 기계 | 세면대 일체형트랩 SL | 바닥용 | 성림코리아 | EA | 1
16 | 기계 | 세면대 일체형 벽 트랩 | 국산폽업일체형벽트랩K02 | 바스텔러협력사 | EA | 3
17 | 기계 | 소변기 센서세트 | U350 건전지식 | 계림 | EA | 2
18 | 기계 | 솔밸브/FC100-8 | FC100-8 | 대림통상 | EA | 4
19 | 기계 | 실내온도센서 | T7460A1018 | 하니웰 | EA | 10
20 | 기계 | 양변기 세척밸브 | TFT301G | 대림바스 | EA | 2
21 | 기계 | 양변기 세척밸브 너트 | 33.5*31.5 (TFT 301) | 대림바스 | EA | 15
22 | 기계 | 양변기 세척밸브 핸들 | 27*60 (TFT 301) | 대림바스 | EA | 15
23 | 기계 | 양변기 (CC-113R) | 정심후렌치,스퍼드 포함 | 대림바스 | EA | 1
24 | 기계 | 에어벤트 AV-13 | 스팀용,다이아프램식,나사식 | SPIRAX SARCO | EA | 5
25 | 기계 | 오뚜기레벨센서(SL-4S-2W) | LED, 2M (세트) | 수덕레벨 | SET | 8
26 | 기계 | 요석크리너 | 1L | 바이오드림 | EA | 20
27 | 기계 | 철재용 컷쏘날 | B-43175 | 마끼다 | PK | 3
28 | 기계 | 케이블타이 | 140mm | 전오 | 봉 | 1
29 | 기계 | 케이블타이 | 270mm | 전오 | 봉 | 2
30 | 기계 | 케이블타이 | 370mm | 전오 | 봉 | 2
31 | 기계 | 케이블타이 | 540mm | 전오 | 봉 | 3
32 | 기계 | 케이블타이 정리기 | - | 반도랑 | EA | 10
33 | 기계 | 푸시버튼 | FC100-8 | 대림통상 | EA | 4
34 | 기계 | 피스톤/FC100-8 | FC100-8 | 대림통상 | EA | 5
35 | 영선 | 강화도어 힌지 | BTS-75V | 도르마 | EA | 2
36 | 영선 | 강화도어 힌지 | KING ST-80 | 삼화정밀 | EA | 1
37 | 영선 | 강화도어 힌지 | K-8300 | 삼화정밀 | EA | 1
38 | 영선 | 강화도어 힌지 | K-8500 | 삼화정밀 | EA | 4
39 | 영선 | 그라인더날 | 4"*1.3T | 3M | EA | 50
40 | 영선 | 다우니 | 다우니 1.6리터 리필 | P&G | EA | 50
41 | 영선 | 도로표지용페인트 | 노루표 DHW-8800(백색)4리터 | 노루 | 통 | 2
42 | 영선 | 도로표지용페인트 | 노루표 DHW-8800(황색)4리터 | 노루 | 통 | 3
43 | 영선 | 도로표지용페인트 | 노루표 DHW-8800(흑색)4리터 | 노루 | 통 | 3
44 | 영선 | 도어클로저 | K-990 | 삼화정밀 | EA | 20
45 | 영선 | 돼지본드 | D-5251/30ml | 대흥화학 | BOX | 3
46 | 영선 | 롤러판(PVC) | 305*400 | 건설인넷 | EA | 100
47 | 영선 | 롤비닐 | 0.05T*1800mm | 금호비닐 | 롤 | 3
48 | 영선 | 마스킹테이프 | 50mm | 드워드팩토리 | EA | 50
49 | 영선 | 마이톤(MT-400) | 603*603 | KCC | BOX | 20
50 | 영선 | 말발굽 | 소 140mm | 국산 | EA | 10
51 | 영선 | 반달 스토퍼 | 260*130 | 국산 | EA | 10
52 | 영선 | 방부목 | 21*120*3600mm | 나무그루 | EA | 20
53 | 영선 | 비초산1액형 실리콘 | 백색 | 다우실란트 | BOX | 2
54 | 영선 | 비초산1액형 실리콘 | 회색 | 다우실란트 | BOX | 2
55 | 영선 | 비초산1액형실리콘 | 투명 | 다우실란트 | BOX | 1
56 | 영선 | 세탁용세제 | 퍼실 파워젤 1.8L | 헨켈 | EA | 24
57 | 영선 | 소변기 사라 | 계림 A-303 | 계림 | EA | 30
58 | 영선 | 수성 페인트(백색) | 백색 4리터 | KCC | 통 | 4
59 | 영선 | 수성롤러 | 4인치 | 스마토 | EA | 50
60 | 영선 | 수성롤러 | 7인치 | 스마토 | EA | 50
61 | 영선 | 수성페인트(벤자민925) | 벤자민925/4리터 | KCC | 통 | 8
62 | 영선 | 수성페인트(조색) | 4L (조색표 참조) | KCC | 통 | 10
63 | 영선 | 스텐기리 | 3mm | 보쉬 | EA | 30
64 | 영선 | 악세스훅+앵글 세트 | MT420용(1500mm) | 주)하나공간 | SET | 50
65 | 영선 | 안개시트지 | 점착 | 국내산 | M | 10
66 | 영선 | 염화칼슘(제설용) | 25KG | 경기케미칼 | 포 | 10
67 | 영선 | 외장형실리콘 | 792/회색 | 다우실란트 | BOX | 1
68 | 영선 | 우벤테이프 | 50㎜*25M | 덕성 | EA | 60
69 | 영선 | 웨지앙카 | M10/140mm | 철물마켓 | EA | 400
70 | 영선 | 유성롤러 | 7인치 | 용호브러쉬 | EA | 30
71 | 영선 | 유성페인트(조색) | 4L (조색표 참조) | KCC | 통 | 5
72 | 영선 | 일반기리 | 2mm | 태화-와이지원 | EA | 50
73 | 영선 | 주차장 기둥 보호대 | L1000*90*90mm | 고든상사 | EA | 20
74 | 영선 | 천정점검구 | 450*450 | 초코상사 | EA | 3
75 | 영선 | 초강력순간접착제 | 록타이트401(20g) | 헨켈 | EA | 25
76 | 영선 | 초속경몰탈 | Sika Quick 1500 | 새현산업 | 통 | 3
77 | 영선 | 카 스토퍼 | 1000*100 | 한창 | EA | 30
78 | 영선 | 코바코 기 | 900*1350 | 산기획 | EA | 4
79 | 영선 | 태극기 | 900*1350 | 국산 | EA | 4
80 | 영선 | 투명안전필름 | 1000*500 | 현대시트 | M | 20
81 | 영선 | 페인트 붓(3인치 4호) | 3호4 | 조이페인트 | EA | 100
82 | 영선 | 플로베니아 | 3Tx900x1800 | 이음 | 장 | 20
83 | 영선 | 환풍기 | EKS-300SAP | 한일전기 | EA | 2
84 | 영선 | 휘발유 | 20L | LG칼텍스 | 통 | 3
85 | 전기 | LED T5 간접등(주광색) | 10W / 600MM | 제조사무관 | EA | 20
86 | 전기 | LED 램프(전구색) | PAR30/15W(확산형) | 제조사무관 | EA | 50
87 | 전기 | LED 램프(주광색) | 벌브전구 12W | 필립스 | EA | 50
88 | 전기 | LED센서등(주광색) | (DSL226U-LED(12W) | 오토리모 | EA | 5
89 | 전기 | LED센서등(주광색) | 15W | 삼성 | EA | 5
90 | 전기 | LED 파이롯램프(녹색) | 파이롯(TK6.3V/1W) / 스크류타입 | 제조사무관 | EA | 50
91 | 전기 | LED 파이롯램프(적색) | 파이롯(TK6.3V/1W) / 스크류타입 | 제조사무관 | EA | 50
92 | 전기 | LED 파이롯램프(녹색) | 파이롯(24V/1W) / 스크류타입 | 제조사무관 | EA | 20
93 | 전기 | LED 파이롯램프(적색) | 파이롯(24V/1W) / 스크류타입 | 제조사무관 | EA | 20
94 | 전기 | LED 등기구 | 18W / 5700K | 에어텍시스템 | EA | 100
95 | 전기 | LED용 컨버터 | HB-15W-27-D7C | 화승라이팅 | EA | 20
96 | 전기 | LED용 컨버터 | HB-20W-36-D7C | 화승라이팅 | EA | 30
97 | 전기 | 릴레이컨트롤 | WR3400-8 | 파나소닉 | EA | 1
98 | 전기 | 릴레이 | WR6161K-8 | 파나소닉 | EA | 1
99 | 전기 | 배선용차단기 | 3P (ABS-103C / 100A) | LS산전 | EA | 1
100 | 전기 | 발전기용 배터리 | 12V/200AH | 제조사무관 | EA | 4
101 | 전기 | 변압기온도계 | N-103/136*76 | 남일엔지니어링 | EA | 1
102 | 전기 | 저압 진상용콘덴서 | 380V / 250uF | 은성 | EA | 1
103 | 전기 | 전선(녹색) | HIV 2.5SQ | 제조사무관 | M | 100
104 | 전기 | 전선(흑색) | HIV 2.5SQ | 제조사무관 | M | 100
105 | 전기 | 전기 테이프 | 19MM*20(3M) | 3M | EA | 100
106 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-9 | LS산전 | EA | 1
107 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-12 | LS산전 | EA | 1
108 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-18 | LS산전 | EA | 1
109 | 전기 | 전자접촉기 | GMC-20 | LS산전 | EA | 1
110 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-22 | LS산전 | EA | 1
111 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-32 | LS산전 | EA | 1
112 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-40 | LS산전 | EA | 1
113 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-50 | LS산전 | EA | 1
114 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-65 | LS산전 | EA | 1
115 | 전기 | 전자 접촉기 | GMC-150 | LS산전 | EA | 1
116 | 전기 | 전자 접촉기 | LC1DT256/220V | 슈나이더 | EA | 2
117 | 전기 | 전자 접촉기 | AF52-30-00 | ABB | EA | 1
118 | 전기 | 전자 접촉기 | 3RT1036-1A | 지멘스 | EA | 2
119 | 전기 | 전자 접촉기 | 3RT1026-1B | 지멘스 | EA | 2
120 | 전기 | 전자 접촉기 | 3RT1055-6AP36 | 지멘스 | EA | 1
121 | 전기 | 전자 접촉기 | AF52-30-00-13 | ABB | EA | 2
122 | 전기 | 전자 접촉기 | AF09-30-10-13 | ABB | EA | 2
123 | 전기 | 전자 접촉기 | LC1D09FD (9A/DC110V) | 슈나이더 | EA | 2
124 | 전기 | 전자 접촉기 | LC1D38FD(38A/DC110V) | 슈나이더 | EA | 2
125 | 전기 | 전자 접촉기 | LC1D95M7(95A/AC220V) | 슈나이더 | EA | 1
126 | 전기 | 전자 접촉기 | LC1D95FD(95A/DC110V) | 슈나이더 | EA | 1
127 | 전기 | 전자 접촉기(보조) | 3RH1921-1DA11 | 지멘스 | EA | 1
128 | 전기 | 전자 접촉기(보조) | CA5 | ABB | EA | 2
129 | 전기 | 전자 접촉기(보조) | LADN02 | 슈나이더 | EA | 2
130 | 전기 | 절연장갑 | L | 3M | EA | 20
131 | 전기 | 충전지 | 3.7V / 3000mAh | 제조사무관 | EA | 6
132 | 전기 | 타이머 릴레이 | YSLT-F00-11 / 30초 | 용성전기 | EA | 5
133 | 방재 | HIV 감지기선 | 1.5mm (백색) | 평화전기마켓 | EA | 1
134 | 방재 | HIV 감지기선 | 1.5mm (흑색) | 평화전기마켓 | EA | 1
135 | 방재 | Pro-A MUX 중계기 | R형 반도체식(AIDO) | 한국소방공사 | EA | 5
136 | 방재 | P형1급 발신기 | P301-94100 | 한국소방공사 | EA | 5
137 | 방재 | S/P 압력계 | 15kgf/㎠ | 화이어포그 | EA | 4
138 | 방재 | S/P헤드 신축배관 | 25mm*1800mm | 한국소방공사 | EA | 5
139 | 방재 | S/P헤드 신축배관 | 25mm*2000mm | 한국소방공사 | EA | 5
140 | 방재 | S/P헤드 신축배관 | 25mm*3000mm | 한국소방공사 | EA | 5
141 | 방재 | S/P헤드(링) | 60ø | 파라텍 | EA | 50
142 | 방재 | S/P헤드연결 레듀셔 | 25mm*15mm(직관용) | 한국소방공사 | EA | 10
143 | 방재 | VCTF | 2.5SQ | 에스앤씨코리아 | EA | 1
144 | 방재 | 감압변 | 40A | 한국소방공사 | EA | 2
145 | 방재 | 감압변 | 65A | 한국소방공사 | EA | 2
146 | 방재 | 경종 | P302-8000 | 한국소방공사 | EA | 5
147 | 방재 | 관창 | 40A | 한국소방공사 | EA | 2
148 | 방재 | 관창 | 65A | 한국소방공사 | EA | 2
149 | 방재 | 광전식 연기 감지기 | P105-15100 | 한국소방공사 | EA | 20
150 | 방재 | 광전식감지기-아날로그 | P115-05000 | 동방전자 | EA | 2
151 | 방재 | 난연 CD 전선관 | 16mm | 비츠온 | EA | 1
152 | 방재 | 바닥라인 테이프 | 100mm x 33m(황색) | 금성케이엔티 | EA | 10
153 | 방재 | 반코팅 장갑 | 반코팅 | 바른장갑 | EA | 200
154 | 방재 | 분말ABC소화기 | 축압식 3.3Kg | 삼우 | EA | 2
155 | 방재 | 분말소화기 받침대 | 축압식 3.3Kg용 | 부림소방 | EA | 20
156 | 방재 | 소방 호스 | 65mm*15m | 한국소방공사 | EA | 2
157 | 방재 | 소방호스 | 40mm*15M | 한국소방공사 | EA | 4
158 | 방재 | 소화전 위치표시등 | DC 24V 30mA | 한국소방공사 | EA | 10
159 | 방재 | 스티커제거제 | 3M | 3M | EA | 5
160 | 방재 | 스프링클러헤드 | 상향*93℃ | 한국소방공사 | EA | 5
161 | 방재 | 스프링클러헤드 | 상향*68℃ | 한국소방공사 | EA | 5
162 | 방재 | 스프링클러헤드 | 하향*72℃ | 한국소방공사 | EA | 5
163 | 방재 | 시각경보기 | P206-SLD 00 | 한국소방공사 | EA | 1
164 | 방재 | 싸이렌 | P314-94000 | 한국소방공사 | EA | 1
165 | 방재 | 압력스위치 | SNC-C120,20kg/㎠ | 매일소방 | EA | 2
166 | 방재 | 압력스위치 | HS-210,10kg/㎠ | 매일소방 | EA | 2
167 | 방재 | 앵글밸브 | 40A | 한국소방공사 | EA | 1
168 | 방재 | 앵글밸브 | 65A | 한국소방공사 | EA | 1
169 | 방재 | 연기감지기테스터 | 119S,SMOKE CHECK | 화이어컷 | EA | 2
170 | 방재 | 유도등 배터리 | DC7.2V 1300mAh | 한국소방공사 | EA | 10
171 | 방재 | 유도등 배터리 | DC6V 1300mAh | 한국소방공사 | EA | 20
172 | 방재 | 유도등 양방향(소형) | P217-15CS1 | 동방전자 | EA | 2
173 | 방재 | 유도등 우방향(소형) | P217-15CS1 | 동방전자 | EA | 2
174 | 방재 | 유도등 좌방향(소형) | P217-15CS1 | 동방전자 | EA | 2
175 | 방재 | 유도등(벽부형) | P217-15ES2 (중형) | 동방전자 | EA | 10
176 | 방재 | 전기 절연 테이프 | 10M | 3M | EA | 30
177 | 방재 | 체크밸브 | 50A | 한국소방공사 | EA | 1
178 | 방재 | 케이블 타이 | 140mm | JEONO | EA | 1000
179 | 방재 | 콤프레샤 오일 | 다후니뉴로타리(1L) | 서원 | EA | 2
180 | 방재 | 휴대용 조명등 | SY-119 | 신영 | EA | 10
181 | 통신 | UTP케이블 | CAT-5E | LS전선 | M | 600
182 | 통신 | 건전지 | 1.5V(AAA) / 20개입 | 벡셀 | BOX | 5
183 | 통신 | 건전지 | 1.5V(AA) / 20개입 | 벡셀 | BOX | 5
184 | 통신 | 건전지 | 9V | 벡셀 | EA | 10
185 | 통신 | 건전지 | CR2032 | 파나소닉 | EA | 5
186 | 통신 | 건전지 | CR2430 | 소니 | EA | 5
187 | 통신 | 공기정청기 필터 | CAF-100CA(호환용) | 코리아에어필터 | EA | 2
188 | 통신 | 공기정청기 필터 | CAF-100HA(호환용) | 코리아에어필터 | EA | 2
189 | 통신 | 공기청정기 필터 | LG퓨리케어360(호환용) | 필터몬스터 | EA | 10
190 | 통신 | 라벨테이프 | SC12Y | 엡슨 | EA | 2
191 | 통신 | 라벨테이프 | SC18Y | 엡슨 | EA | 2
192 | 통신 | 라벨테이프 | SC24Y | 엡슨 | EA | 2
193 | 통신 | 라벨테이프 | SC9Y | 엡슨 | EA | 2
194 | 통신 | 라벨테이프 | SS12K | 엡슨 | EA | 2
195 | 통신 | 라벨테이프 | SS18K | 엡슨 | EA | 2
196 | 통신 | 라벨테이프 | ST12K | 엡슨 | EA | 2
197 | 통신 | 유무선공유기 | A604SE | EFM | EA | 3
198 | 통신 | 코팅필름 | A3(기계식) | 종이나라 | EA | 3
199 | 통신 | 코팅필름 | A4(기계식) | 종이나라 | EA | 5
공급가
부가세
합계 (부가세포함)

## 방송회관 시설자재 (25년)
2025년 한국방송회관 시설자재 규격서
순번 | 구분 | 품명 | 규격 | 제조사 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
1 | 기계 | V-벨트 | A-64 | 동일 | EA | 2
2 | 기계 | V-벨트 | B-59 | 동일 | EA | 4
3 | 기계 | V-벨트 | B-64 | 동일 | EA | 6
4 | 기계 | V-벨트 | B-67 | 동일 | EA | 6
5 | 기계 | V-벨트 | B-71 | 동일 | EA | 6
6 | 기계 | V-벨트 | B-74 | 동일 | EA | 10
7 | 기계 | V-벨트 | B-75 | 동일 | EA | 10
8 | 기계 | V-벨트 | B-77 | 동일 | EA | 6
9 | 기계 | V-벨트 | B-79 | 동일 | EA | 10
10 | 기계 | V-벨트 | B-81 | 동일 | EA | 8
11 | 기계 | V-벨트 | B-83 | 동일 | EA | 6
12 | 기계 | V-벨트 | B-86 | 동일 | EA | 6
13 | 기계 | V-벨트 | B-92 | 동일 | EA | 10
14 | 기계 | V-벨트 | B-93 | 동일 | EA | 7
15 | 기계 | V-벨트 | B-94 | 동일 | EA | 9
16 | 기계 | V-벨트 | B-95 | 동일 | EA | 9
17 | 기계 | V-벨트 | B-98 | 동일 | EA | 10
18 | 기계 | V-벨트 | B-100 | 동일 | EA | 6
19 | 기계 | V-벨트 | B-133 | 동일 | EA | 8
20 | 기계 | V-벨트 | B-136 | 동일 | EA | 16
21 | 기계 | V-벨트 | C-60 | 동일 | EA | 10
22 | 기계 | V-벨트 | C-96 | 동일 | EA | 15
23 | 기계 | V-벨트 | C-97 | 동일 | EA | 10
24 | 기계 | V-벨트 | C-109 | 동일 | EA | 10
25 | 기계 | V-벨트 | C-120 | 동일 | EA | 10
26 | 기계 | 가로꼭지(수도가랑) | 20A | 대림 | EA | 5
27 | 기계 | 가스경보기 | DC12V방수(LNG) | 바이텍 | EA | 1
28 | 기계 | 그라인더날 멀티날 | 다목적용(멀티)4인치 | 3M | EA | 3
29 | 기계 | 그라인더날 | 4인치 | 3M | EA | 10
30 | 기계 | 그라인더 안전카바 | 5인치 | 보쉬 | EA | 1
31 | 기계 | 그리스 | Gadus s3 t220 2(합성그리스) 18KG | 극동에너지 | BOX | 1
32 | 기계 | 뇨석제거제 | U크린(20L) | 바이오케미스타 | 말 | 1
33 | 기계 | 냉각수처리제 | 그린코리아(1L) | 그린코리아 | EA | 40
34 | 기계 | 동 용접 소켓 | 20A | 국내산 | EA | 5
35 | 기계 | 동 용접 엘보(90") | 20A | 국내산 | EA | 5
36 | 기계 | 동 양엘보(90") | 15A | 국내산 | EA | 5
37 | 기계 | 동 용접 이경티이 | 20A 15A | 국내산 | EA | 5
38 | 기계 | 동 커터기 | 35mm | 로덴베르거 | EA | 1
39 | 기계 | 동 파이프 | 6M본(3M절단) L-TYPE | 풍산 | 본 | 3
40 | 기계 | 레듀셔(SUS) | 25A 20A | 국내산 | EA | 10
41 | 기계 | 멀티조인트L형 | 50A | 국내산 | EA | 2
42 | 기계 | 멀티조인트S형 | 65A | 국내산 | EA | 2
43 | 기계 | 멀티조인트S형 | 80A | 국내산 | EA | 2
44 | 기계 | 멀티조인트 | 엘보용 50A | 국내산 | EA | 2
45 | 기계 | 멀티조인트 | 엘보용 65A | 국내산 | EA | 2
46 | 기계 | 멀티조인트 | 엘보용 100A | 국내산 | EA | 2
47 | 기계 | 배관용 온도계 | 100Aｘ(-20℃~80℃)감지부길이130L | 협성계기 | EA | 10
48 | 기계 | 배관용 온도계 | 100Aｘ(0℃~60℃)감지부길이130L | 협성계기 | EA | 10
49 | 기계 | 배관용 온도계 | 100Aｘ(0℃~100℃)감지부길이80L | 협성계기 | EA | 10
50 | 기계 | 배관용 온도계 | 100Aｘ(0℃~100℃)감지부길이 110L | 협성계기 | EA | 10
51 | 기계 | 배관용 온도계 | 100Aｘ(0℃~100℃)감지부길이 130L | 협성계기 | EA | 10
52 | 기계 | 배관용 온도계 | 100Aｘ(0℃~150℃)감지부길이110L | 협성계기 | EA | 10
53 | 기계 | 배관용 온도계 | 100Aｘ(0℃~150℃)감지부길이 130L | 협성계기 | EA | 10
54 | 기계 | 배관용 온도계 웰 | 15A 100L 스텐 | 국내산 | EA | 6
55 | 기계 | 배관용 온도계 웰 | 15A 200L 스텐 | 국내산 | EA | 10
56 | 기계 | 배관용 온도계 웰 | 15A, 1/2, 250L 스텐 | 국내산 | EA | 10
57 | 기계 | 밸브(볼타입)황동 | 15Aｘ1/2ｘ20K | 국내산 | EA | 10
58 | 기계 | 밸브(볼타입)황동 | 20Aｘ10K | 국내산 | EA | 10
59 | 기계 | 밸브(볼타입)황동 | 25Aｘ10K | 국내산 | EA | 10
60 | 기계 | 밸브(볼타입)스탠 | 20Aｘ20K | 국내산 | EA | 10
61 | 기계 | 밸브(볼타입)스탠 | 25Aｘ20K | 국내산 | EA | 10
62 | 기계 | 베어링 | (UCP-211) 케이스베어링 90도 1/8 | JIB | EA | 3
63 | 기계 | 베어링 | (UCP-212) 케이스베어링 90도 1/8 | JIB | EA | 6
64 | 기계 | 베어링 | (UCP-213) 케이스베어링 90도 1/8 | JIB | EA | 2
65 | 기계 | 베어링(모터베어링) | 일제 앵귤러 콘텍트 볼베어링 7309 | NTN | EA | 1
66 | 기계 | 보루 (페이퍼) | 와이프올L25(대) | 와이프올 | BOX | 2
67 | 기계 | 보온재(아트론) | 15A-20T | 국내산 | EA | 25
68 | 기계 | 보온재(아트론) | 20A-20T | 국내산 | EA | 25
69 | 기계 | 보온재(아트론) | 25A-20T | 국내산 | EA | 25
70 | 기계 | 사이폰밸브 | 35K 15A*10A 고압용 | 국내산 | EA | 30
71 | 기계 | 세면기 P트랩 | DL-P4031 | 대림 | EA | 50
72 | 기계 | 세척제(녹제거용) | WD-40 | 벡스인터코퍼레이션 | EA | 5
73 | 기계 | 세탁용 세제 | 퍼울 다크 1.7L | 퍼울 | EA | 24
74 | 기계 | 스텐 계단 미끄럼방지 논슬립 제작 | ㄱ형 72폭 일자패턴 길이1600 | 아이젠테크 | EA | 3
75 | 기계 | 스텐 무늬강판 4EA 제작 | 304 CK 4T 1*2(4EA) | 신우철강 | SET | 1
76 | 기계 | 스텐 고압 더블밴드 | 35mm~45mm | 국내산 | EA | 10
77 | 기계 | 스텐 고압 더블밴드 | 40mm~50mm | 국내산 | EA | 10
78 | 기계 | 스텐 고압 더블밴드 | 45mm~55mm | 국내산 | EA | 10
79 | 기계 | 스텐 고압 더블밴드 | 50mm~60mm | 국내산 | EA | 10
80 | 기계 | 스텐밴드 | 15A | 국내산 | EA | 20
81 | 기계 | 스텐밴드 | 20A | 국내산 | EA | 20
82 | 기계 | 스텐밴드 | 25A | 국내산 | 롤 | 20
83 | 기계 | 실리콘(방화실란트) | QS119R 회색 25EA | KCC | BOX | 1
84 | 기계 | 씽크대 혼합수전 | 싱크(SWAN-A)블랙 RKSP20-AH | 로얄 | EA | 1
85 | 기계 | 양변기 세척밸브 | 세척밸브 | 대림 | EA | 10
86 | 기계 | 양변기 세척밸브 비데연결형 | TFT-301G-1 | 대림 | EA | 1
87 | 기계 | 양변기 시트 | 대형O형 | 대림바스 | EA | 3
88 | 기계 | 양변기 푸시로드 | 신주 | 로얄앤컴퍼니 | EA | 10
89 | 기계 | 양변기 피스톤 뭉치 | TFT-302(신주) | 대림 | EA | 15
90 | 기계 | 초경 홀컷터 | 12MM | 스마토 | EA | 2
91 | 기계 | 초경 홀컷터 | 16MM | 스마토 | EA | 2
92 | 기계 | 초경 홀컷터 | 22MM | 스마토 | EA | 2
93 | 기계 | 초경 홀컷터 | 25MM | 스마토 | EA | 2
94 | 기계 | 초경 홀컷터 | 28MM | 스마토 | EA | 2
95 | 기계 | 초경 홀컷터 | 36MM | 스마토 | EA | 2
96 | 기계 | 충전식 LED작업등 투광기 | 150W | 인디코리아 | EA | 1
97 | 기계 | 킬라바 트위스트 | 모기 퇴치제(5gx20개) | 국보싸이언스 | BOX | 2
98 | 기계 | 테이퍼부쉬풀리 | C X 3G 9.5"(OD241.3),TAPER BUSH 3020. 55,KEYWAY : 16 | 에스엠 테크 | SET | 3
99 | 기계 | 테이퍼부쉬풀리 | C X 3G 7.5"(OD190.5),TAPER BUSH 2517. 42,KEYWAY : 12 | 에스엠 테크 | SET | 3
100 | 기계 | 테이퍼부쉬풀리 | C X 3G 7"(OD177),TAPER BUSH 2517. 42,KEYWAY : 12 | 에스엠 테크 | SET | 3
101 | 기계 | 테프론 테이프 | 12.11mm x 0.075mm x 10M | 나사씰 | BOX | 1
102 | 기계 | 편사 호스 | 16MM x 45M | 국내산 | 롤 | 3
103 | 기계 | 하이스톱날(라이즈플랙스) | 305mm | 라이즈플랙스 | EA | 10
104 | 영선 | 도어쿠션(손잡이용) | 129*90*23 | 국산 | EA | 10
105 | 영선 | 디지털도어락(목문용) | M-600S | 밀레 | EA | 1
106 | 영선 | 디지털도어락(방화문용) | WG-100 | 게이트맨 | EA | 1
107 | 영선 | 마스크(페인트냄새필터) | 6200/6001필터 | 3M | EA | 20
108 | 영선 | 모래 | 20kg | 국내산 | 포대 | 2
109 | 영선 | 방화문실린더(창고용) | 방화문용9000ss(마스터키x) | 아카시아리빙 | EA | 5
110 | 영선 | 배수펌프 | SM-6M | 한성 | EA | 1
111 | 영선 | 비닐(롤타입) | 0.1mm * 180cm * 50M 타갬 | 국내산 | 롤 | 1
112 | 영선 | 소금 | 20kg | 중국산 | 포대 | 30
113 | 영선 | 스텐와이어클립 | 12mm (1/2") | 국산 | EA | 20
114 | 영선 | 스티커제거제 | 3M PLC10 420mm | 3m | EA | 10
115 | 영선 | 실리콘 | 바이오(백색) | 신에츠 | BOX | 1
116 | 영선 | 실리콘 | 무초산(투명) | 신에츠 | BOX | 1
117 | 영선 | 실리콘 | 무초산(회색) | 신에츠 | BOX | 1
118 | 영선 | 실리콘 | 우레탄(연녹색) | 오공 | EA | 5
119 | 영선 | 안내표지판 | 당기시오 50*120 | 국내산 | EA | 6
120 | 영선 | 안내표지판 | 미시오 50*120 | 국내산 | EA | 6
121 | 영선 | 안내표지판(주차금지) | 스탠드형 (410*1080) | 국내산 | EA | 10
122 | 영선 | 오르내리꽂이쇠 | 5“ 125m/m | 국내산 | EA | 5
123 | 영선 | 오르내리꽂이쇠 | 6“ 150m/m | 국내산 | EA | 10
124 | 영선 | 오일(플루이드필름) | 360ml(AS-360) | 플루이드필름 | EA | 10
125 | 영선 | 자물쇠(열쇠) | 400M-A (마스터키O) | 금강산업 | EA | 20
126 | 영선 | 장갑 | 라텍스 블랙 (S)X100매 | 국내산 | BOX | 3
127 | 영선 | 장갑 | 면장갑 50G (300켤례) | 가드맨 | 포대 | 2
128 | 영선 | 장갑 | 반코팅 13G (300켤례) | 가드맨 | 포대 | 5
129 | 영선 | 체인(플라스틱) | 7MMX45M 황색 | 스마토 | 롤 | 2
130 | 영선 | 카스토퍼 | 750*150*120 | 완성세이프티 | EA | 10
131 | 영선 | 칼날 | 아크릴용 PB-800 3p | OLFA | EA | 5
132 | 영선 | 칼집 | 아크릴용 PC-L | OLFA | EA | 3
133 | 영선 | 타일(데코) | DET6281-E030 | LX하우시스 | BOX | 3
134 | 영선 | 타일(디럭스) | 300*300*3t 157번 (LOT NO.140221)(한화) | 한화 | BOX | 5
135 | 영선 | 테이프(유리 라인테이프) | 2.5cm x 5M (콤보 5색) | 스코라 | EA | 10
136 | 영선 | 테이프(일반 양면) | 25mm*10M(2개입) | 금성 | EA | 50
137 | 영선 | 테이프(커버링) | 20M*650mm | 3M | EA | 40
138 | 영선 | 테이프(폼양면) | 15mm * 10M | 3M | EA | 30
139 | 영선 | 페인트(에폭시상도 경화제) | 14L | 삼화 | 통 | 2
140 | 영선 | 페인트(에폭시상도) | 14L (2액형)연녹색 | 삼화 | 말 | 10
141 | 영선 | 페인트(에폭시하도) | 14L (2액형) | 삼화 | 말 | 2
142 | 영선 | 페인트(오일스테인) | 3.6L 유성 | 제비스코 | 통 | 3
143 | 영선 | 페인트(우레탄상도) | 2액형 12.6L (PUG003641) | 노루페인트 | 말 | 2
144 | 영선 | 페인트(우레탄신나) | 17L DR-700L | 노루페인트 | 말 | 1
145 | 영선 | 페인트(우레탄중도) | 2액형 20KG (PUU008851) | 노루페인트 | 말 | 10
146 | 영선 | 페인트(우레탄하도) | 14L (SUU010891) | 노루페인트 | 말 | 2
147 | 영선 | 페인트로라 | 7인치(중) | 국내산 | EA | 50
148 | 영선 | 페인트붓 | 4인치 | 국내산 | EA | 30
149 | 영선 | 힌지(레버토리) | 화장실문 | 국산 | EA | 10
150 | 영선 | 힌지(피봇) | 출입문상단(수리세트) | 현관문닥터 | SET | 10
151 | 영선 | 힌지(피봇) | 출입문 하단 베어링 | 현관문닥터 | EA | 10
152 | 방재 | 감지기(연기) | 광전식 2종 | 동방 | EA | 60
153 | 방재 | 감지기(열) | 차동식 2종 | 동방 | EA | 30
154 | 방재 | 도어 클로저 | K-630 | 국내산 | EA | 10
155 | 방재 | 물티슈 | 100매 X 20입 | 홈플러스 | BOX | 1
156 | 방재 | 방진마스크 | 3M 8922 | 국내산 | BOX | 10
157 | 방재 | 소화기(분말) | A.B.C급 / 3.3㎏ | 삼우 | EA | 20
158 | 방재 | 소화전 경종 | DC 24V / 50㎃ | 동방 | EA | 4
159 | 방재 | 스텐기리 | 4.5mm | 국내산 | EA | 5
160 | 방재 | 스텐기리 | 5mm | 국내산 | EA | 5
161 | 방재 | 스프링클러 수동조작함 | D-MP-02 | 동방 | EA | 2
162 | 방재 | 연막탄 | 원터치타입(흰색) | 국내산 | EA | 20
163 | 방재 | 옥외소화기보관함 | 가로450/세로550/다리+200/두께200mm | 국내산 | EA | 3
164 | 방재 | 유도등(거실통로/중형) | 우방향 210W*228H*42D | 동방 | EA | 1
165 | 방재 | 유도등(기본형) | 벽직부소형 140W*158H*43D | 동방 | EA | 2
166 | 방재 | 자동문 마그네틱 | EM-LOCKS280DF(브라켓포함) | 이엠락 | EA | 1
167 | 방재 | 자동확산소화기 | 분말 A,B,C 3KG | 대동 | EA | 3
168 | 방재 | 중계기(하이먹스용) | 2 / 2 | 동방 | EA | 17
169 | 방재 | 코팅필름 | A4 | 국내산 | EA | 10
170 | 방재 | 코팅필름 | A3 | 국내산 | EA | 5
171 | 방재 | 콘크리트 드릴비트 | 3.5mm | 국내산 | EA | 5
172 | 방재 | 콘크리트 드릴비트 | 6.0mm | 국내산 | EA | 5
173 | 방재 | 투척용소화기 | 610ml | 국내산 | SET | 3
174 | 방재 | 하드디스크 | 1TB | 삼성 | EA | 1
175 | 방재 | 하드디스크 | 2TB | 삼성 | EA | 3
176 | 방재 | 하론 수동조작함 | DT 707 | 동방 | EA | 2
177 | 방재 | 휘발유 | 20L | GS칼텍스 | 통 | 4
178 | 방재 | 휴즈 | 250V 5A 30mm 유리관 | 국내산 | EA | 50
179 | 방재 | 휴즈 | 250V 3A 30mm 유리관 | 국내산 | EA | 50
180 | 전기 | 가정용 환풍기 | EKBS - 250SAP | 한일전기 | EA | 4
181 | 전기 | 가정용 환풍기 | LD-PS-256 | 엘디아이엔씨 | EA | 3
182 | 전기 | 계기용 변류기(환형) | CD-20S 100/5A 3.0급 5VA | 대붕이엔씨 | EA | 2
183 | 전기 | 노출 콘센트 | 220V/2구 접지형 | 한신전기 | EA | 20
184 | 전기 | 누름 스위치 (녹색) | 22파이 AC100-240V | 한영넉스 | EA | 20
185 | 전기 | 누름 스위치 (적색) | 22파이 AC100-240V | 한영넉스 | EA | 20
186 | 전기 | 누름버튼 스위치 | Ø25/적색/YS P12-11R | 용성전기 | EA | 10
187 | 전기 | 누전차단기 | EBS204C 250AF 125A | LS산전 | EA | 1
188 | 전기 | 누전차단기 | EBS33C 3P | LS산전 | EA | 3
189 | 전기 | 라벨테이프 | 18MM (흰색) | brother | EA | 1
190 | 전기 | 라벨테이프 | 18MM (빨강) | brother | EA | 1
191 | 전기 | 라벨테이프 | 18MM (파랑) | brother | EA | 1
192 | 전기 | 라벨테이프 | 18MM (노랑) | brother | EA | 1
193 | 전기 | 라벨테이프 | 18MM (초록) | brother | EA | 1
194 | 전기 | 릴레이 | SE-30S 220V | 굿니즈몰 | EA | 3
195 | 전기 | 릴레이 | KH-103-2CL 220V | 건흥전기 | EA | 10
196 | 전기 | 릴레이소켓 | MY2(KH-103-2C 소켓) | 건흥전기 | EA | 3
197 | 전기 | 릴레이소켓 | KMY4 10A 250VAC | 카콘 | EA | 5
198 | 전기 | 멀티콘센트 | 250V/16A/개별4구/3m | 대산전자 | EA | 10
199 | 전기 | 무보수 산업용 배터리 | HI-Ca35/12v(20HR)/35AH | 델코 | EA | 2
200 | 전기 | 무접점릴레이 | WYNG1C30Z40 | (주)운영 | EA | 10
201 | 전기 | 방우형 2구 콘센트 | 16A/250V | 일신전기 | EA | 10
202 | 전기 | 배선용차단기 | ABS32C 30AF 30A 2P | LS산전 | EA | 2
203 | 전기 | 배선용차단기 | ABN104C 100AF 75A 4P | LS산전 | EA | 2
204 | 전기 | 배선용차단기 | JBE-52P 50AF 50A 2P | 진흥전기 | EA | 2
205 | 전기 | 배선용차단기 | ABS53C 50AF 20A 3P | LS산전 | EA | 2
206 | 전기 | 배선용차단기 | ABN52C 50AF 50A 2P | LS산전 | EA | 2
207 | 전기 | 배전반핸들 | HD-N-1 | 현대 | EA | 10
208 | 전기 | 새들 | 20mm(양철) | 중국산 | EA | 100
209 | 전기 | 새들 | 30mm(양철) | 중국산 | EA | 100
210 | 전기 | 시스템 박스 커버 | 245mm x 145mm | 광명 | EA | 20
211 | 전기 | 시스템박스 콘센트 | 콘크리트 매입 알루미늄 시스템 박스용 2구 콘센트 | IS | EA | 10
212 | 전기 | 압착터미널 | 10SQ 5 O형 | 동아 | 봉 | 1
213 | 전기 | 압착터미널 | 25SQ/25-8/O형 | 경성 | 봉 | 1
214 | 전기 | 열화상 카메라 배터리 | 3.7V | FLIR | EA | 1
215 | 전기 | 온도조절기 | B4RPIC | 오토닉스 | EA | 2
216 | 전기 | 온도컨트롤러 | TOS-B4RP2C (0~200도) | 오토닉스 | EA | 2
217 | 전기 | 와이어 커넥터 | E2 0.5~2.5SQ | 자이언트록 | EA | 1
218 | 전기 | 와이어 커넥터 | 0.5~2.5SQ | 3M | EA | 1
219 | 전기 | 저압진상용콘덴서 | 220V/단상/30uF/2.5A/DLE - 2B30S | 디지털테크 | EA | 2
220 | 전기 | 저압진상용콘덴서 | 380V/3상/75uF/2.5A/DLE - 2B30S | 디지털테크 | EA | 2
221 | 전기 | 전기 절연테이프 | 흑색 19MM*10m(3M) | 3M | EA | 20
222 | 전기 | 전기 절연테이프 | 흰색(19㎜x10M) | 금성KNT | EA | 3
223 | 전기 | 전선 | KIV/25SQ/흑색(100M) | 삼원전선 | M | 100
224 | 전기 | 전선 | TFR-CV/2.5SQ/4C/KS | 동일전선 | M | 100
225 | 전기 | 전선 | TFR-CV/16SQ/4C/KS(100M) | 상진전선 | M | 100
226 | 전기 | 전자 접촉기 | MC-18A AC 220V | LS산전 | EA | 2
227 | 전기 | 전자 접촉기 | MC-22A AC 220V | LS산전 | EA | 2
228 | 전기 | 전자 접촉기 | MC-40A AC 220V | LS산전 | EA | 2
229 | 전기 | 전자 접촉기 | MC-65A AC 220V | LS산전 | EA | 2
230 | 전기 | 전자 접촉기 | MC-85A AC 220V | LS산전 | EA | 1
231 | 전기 | 절연장갑 | 대형 | 3M | EA | 100
232 | 전기 | 절연전선(연선) | KIV 1.5SQ(200M) | 동양전자 | M | 100
233 | 전기 | 절연전선(연선) | KIV 4SQ(100M) | 상진전선 | M | 100
234 | 전기 | 절연전선(연선) | KIV 6SQ(100M) | 상진전선 | M | 100
235 | 전기 | 절연전선(연선) | KIV 10SQ(100M) | 상진전선 | M | 100
236 | 전기 | 조광형누름S/W (녹색) | NPBL2 LED Ø25 AC220V | 용성전기 | EA | 20
237 | 전기 | 캠 스위치 | YSDNC2201-69MO10B | 용성전기 | EA | 2
238 | 전기 | 콘트롤박스(하이박스) | 200x300x140 | 대영 | EA | 4
239 | 전기 | 타이머 | YSLT-F00-11-30S(8PIN 30초) | 용성전기 | EA | 3
240 | 전기 | 타이머 | DTR22-B3-1 | 대일전기 | EA | 2
241 | 전기 | 태핑나사 세트 | 10종 세트(500g) | DOMO | SET | 1
242 | 전기 | 터미널 압착기 | DK-18A 2.5~16SQ | 대원금속 | EA | 1
243 | 전기 | 파워릴레이 | MJS-R62, 60A | 미전사 | EA | 2
244 | 전기 | 파워릴레이 | HR723 30A | 카콘 | EA | 2
245 | 전기 | 퓨즈홀더 | 3P 사각퓨즈홀더 | 제경전기 | EA | 2
246 | 전기 | 플러그(접지형) | 250V/15A | 나비MRO | EA | 20
247 | 전기 | 형광램프용 돼지코소켓 | 22CM | 국산 | EA | 50
248 | 전기 | 형광램프용 소켓 | 유선 300MM | 대우 | EA | 50
249 | 전기 | LED PAR30 | ZP-15L-NO1/5700K/15W(확산형) | 장수LED | EA | 10
250 | 전기 | LED PAR30 | 3000K/15W/전구색(집중형) | 유토조명 | EA | 40
251 | 전기 | LED 램프 | 컨버터내장형 220V 15W 3000K WW 30도 | 남영 | EA | 20
252 | 전기 | LED 벌브 | ZB-03-CW-008/5700K/8W | 오스람 | EA | 100
253 | 전기 | LED 직부/센서등 | PI240XH60 15W | 두영조명 | EA | 30
254 | 전기 | LED 촛대구 | 6500K/5W9(주광색) | 우리조명 | EA | 4
255 | 전기 | LED 투광등 | 50W 노출형(전구색) | SS라이트 | EA | 5
256 | 전기 | LED 투광등 | WZH-A5T-NO1/5700K/150W | 젬 | EA | 50
257 | 전기 | PILOT 램프 표시등 | YSPL2-AL22(LED 적색) | 용성전기 | EA | 5
258 | 전기 | PILOT 램프 표시등 | CPR-25AG (CR252-2) (녹색) | 한영넉스 | EA | 10
259 | 전기 | PILOT 램프 표시등 | CPR-25AG (CR252-2) (적색) | 한영넉스 | EA | 20
260 | 음향 | 건전지 | 1.5V(AAA) / 20개입 | 백셀 | BOX | 30
261 | 음향 | 네오듐자석 | D7X3T | 제이엘마그네트 | EA | 1
262 | 음향 | 리튬베터리 | CR2430 | 도시바 | EA | 2
263 | 음향 | 아이패드 보호케이스 | 보호케이스(검정) | GOBUKEE | EA | 1
264 | 음향 | 아이패드 보호필름 | 보호필름 | 길라잡이 | EA | 2
265 | 음향 | 충전지 | AA 충전지/4개입 | 도시바 | BOX | 4
266 | 음향 | 탁상용 마이크 스탠드 | MS-STD01 | MS사운드 | EA | 4
267 | 통신 | 가이드 | 1.7×0.18(안쪽사이즈) | 콤스코프 CommScope | EA | 30
268 | 통신 | 고리자석 | 16MM (3kgf) | 케이디네오디움 | EA | 10
269 | 통신 | 모듈 | MPS100E - 246 IVORY | 콤스코프 CommScope | EA | 30
270 | 통신 | 유무선공유기 | 원정보 | A9004M | EA | 1
271 | 통신 | CR2 건전지 | CR2 | 도시바 | EA | 2
공급가
부가세
합계 (부가세포함)